
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：         隆德县什字河水生态修复工程         
建设单位（盖章）：  固原市生态环境局隆德分局           
编制日期：             二〇二五年九月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	隆德县什字河水生态修复工程

	项目代码
	2502-640423-16-01-721412

	建设单位联系人
	刘小兵
	联系方式
	15349603297

	建设地点
	宁夏回族自治区固原市隆德县观庄乡

	地理坐标
	项目区域起点坐标：E106°4′6.105″，N35°42′57.252″；终点坐标为：E106°9′54.582″，N35°41′49.923″。

	建设项目

行业类别
	五十一、水利-128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地（不含临时占地）62.88hm2

临时占地0.06hm2


	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	隆德县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	隆发科审[2025]29号

	总投资（万元）
	3224.72
	环保投资（万元）
	174

	环保投资占比（%）
	5.40
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《宁夏水安全保障“十四五”规划》

审批机关：宁夏回族自治区人民政府

审查文件名称及文号：《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕82号）

规划名称：《固原市环境保护“十四五”规划》

审批机关：固原市人民政府办公室

审查文件名称及文号：《固原市人民政府办公室关于印发关于印发固原市环境保护“十四五”规划的通知》（固政办发〔2021〕56号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》

审查机关：自治区生态环境厅

审查文件名称及文号：自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函（宁环函〔2021〕721号）


严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理

	，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。

	本项目为什字河生态修复项目，项目的实施有利于改善区域环境质量，有助于同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。

	符合
	
	3

	严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。

	本项目为什字河生态修复项目，项目的实施将对区域水环境质量产生积极有利的影响。
	符合



加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量

	展先行区建设。

	本项目为什字河生态修复项目，项目的实施可以改善项目区域的水土流失、改善水环境质量、维护水生系统安全。
	符合

	
	5

	在《规划》实施过程中，加强环境监督管理，落实各项生态环境保护措施，适时开展环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

	本项目严格落实各项生态环境保护措施。

	符合



《规划》包含的重点建设项目在依法开展环境影响评价时，应符合规划环评结论和审查意见，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展

	址选线方案比选、工程分析，着重评价项目建设对区域生态系统、水环境等影响的途径、范围和程度，深入论证生态修复工程、环境保护措施的可行性。

	本项目不属于《规划》中的重点建设项目。

	符合

	

	4、本项目与固原市环境保护“十四五”规划的符合性
《固原市环境保护“十四五”规划》第四章，第二节指出：“以水生态环境质量为核心，坚持污染减排和生态扩容两手发力，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，因地制宜制定用水安全保障、水环境质量改善、河湖生态流量保障、水生态保护修复等措施，持续改善水生态环境，努力打造美丽‘七河’”。

加强“七河”等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。制定出台“七河”流域河滨缓冲带管理规定，从修复生态系统、栖息地建设、恢复河岸连通性、护岸固堤、拦截面源污染等方面实施河流生态缓冲带保护修复。

本项目区河道属于属葫芦河二级支流，通过的对流域水生态综合治理，逐步恢复河道水生态环境，不断提升河道水生态环境品质，改善流域内居民生活环境，

符合固原市生态环境“十四五”规划要求。
	

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类，“二、水利—4、水生态保护修复”项目。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。

2、固原市“三线一单”符合性分析
根据《固原市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（固政发〔2024〕6号）文件要求分析本项目“三线一单”相符性。

（1）生态保护红线

本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县观庄乡，根据“固原市生态保护红线图”，本项目不涉及生态保护红线。本项目与固原市生态环境保护红线位置见附图1。
环境质量底线及分区管控

①大气环境质量底线及分区管控

根据“固原市大气环境分区管控图”本项目位于大气环境一般管控区，本项目在固原市大气环境分区管控图中位置见附图2，管控要求如下：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。
本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县观庄乡，对什字河流域国土空间进行生态保护修复。施工期采取对施工场地酒水降尘、对施工机械和车辆加强管理等措施，施工期间，需使用挖土机、推土机、机动车等机械设备，设备运转过程中会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，燃油废气的排量较小。通过降低机械尾气排放、合理安排施工运输工作等措施可有效减少对外环境的影响。项目施工废气对周边大气环境质量影响较小，符合大气环境一般管控区的要求。
②水环境质量底线及分区管控

以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到固原市水环境管控分区。固原市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。

根据“固原市水环境分区管控图”，本项目位于水环境一般管控区，本项目在固原市水环境分区管控图中位置见附图3。水环境一般管控区管控要求为：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。
本项目主要对什字河流域进行生态保护修复，主要通过河道生态修复工程、缓冲带修复工程，拦截减少入河污染物，提高河道缓冲带生物多样性。使区域具有截断地表径流、废水排放、地下径流等所带来的养分、沉积物、有机质、杀虫剂及其他污染物进入河道的功能。修复隆德县什字河水生态，有效保证进入葫芦河水系水质稳定达标。
运营期无废水外排，不会破会区域内的水环境，本项目的实施将有利于积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量，因此符合水环境一般管控区要求。

③土壤环境质量底线及分区管控

根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全区农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。

根据“固原市土壤污染风险分区管控图”，本项目位于农用地优先保护区和一般管控区，本项目在固原市土壤污染风险分区管控图中位置见附图4。农用地优先保护区管控要求为：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。一般管控区管控要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县观庄乡，主要对什字河流域国土空间进行生态保护修复。本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动，项目不属于排放重点污染物的建设项目。本项目施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置；生活垃圾外委环卫部门定期处置；工期间挖出的土方，除能利用土方外，其余弃方运至政府指定地点。施工期明确临时作业区范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，尽量减少扰动面积。施工结束后，对临时占地进行土地平整、植被恢复，不使区域土壤理化性质恶化；施工固废及废水污染物不得排放到土壤中，因此，本项目对土壤环境影响较小，符合农用地优先保护区和一般管控区的要求。
（3）资源利用上线及分区管控

本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县观庄乡，主要对什字河流域进行生态保护修复。项目施工期消耗一定量的水资源、电资源，水资源及电的用量占区域的资源量很小，水耗、电耗满足区域要求。本项目生态绿化工程在运营期前两年的抚育期内，会有少量浇灌用水，用水量较少，运营期不用电。因此，项目资源利用满足要求，不会触及资源利用上线。
（4）环境管控单元和准入清单

①环境管控单元

坚持生态优先，考虑区域经济社会发展重点和差异，综合划定环境管控单元，在环境管控单元内落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，实施分类管控。各生态环境要素中各类区域管控级别有重合时，按照“就高不就低”的原则处理，突出各生态环境要素优先保护区和重点管控区。固原市共划定环境管控单元95个，其中优先保护单元54个，重点管控单元个数为13个。
根据“固原市环境管控单元图”，本项目位于优先保护单元及一般管控单元，本项目在固原市环境管控单元图中位置见附图5。优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。
本项目位于宁夏回族自治区固原市隆德县观庄乡，主要对什字河流域进行生态保护修复。不属于工业项目及城镇建设。本项目属于生态修复项目，不属于高强度开发项目。因此，项目符合固原市优先保护单元和一般管控单元的相关要求。

②生态环境准入清单
本项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-3，与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-4、附图6。
3、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中：“管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。实施沙湖、典农河等河湖生态修复与综合治理工程，增强河湖生态调节能力，促进河湖生态系统健康。”

本项目主要对什字河流域进行生态保护修复，推进了水土治理、污染防治、生物平衡、生态经济，改善了流域生态环境。符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中要求。

4、与《固原市自然资源保护和利用“十四五”规划》符合性分析
根据《固原市自然资源保护和利用“十四五”规划》中：“统筹“五河”流域防洪、生态、旅游等功能，开展全域国土综合整治，实施河流河道生态恢复治理，提升流域蓄水保土能力，加强重点河道空间管控，全面提升河道保护治理水平。重点实施清水河流域水土保持-城乡生态提升生态修复、葫芦河流域水土保持-水生态恢复生态修复、祖厉河流域水土保持生态修复、渝河流域水源涵养-河流廊道恢复生态修复、红（茹）河流域水源涵养-河流生态廊道恢复生态修复、蒲河流域水土保持生态修复。到2025年，水土保持率达到65%以上，水土流失治理率达87%以上。”

本项目主要对什字河流域进行生态保护修复，什字河属于葫芦河支流，项目的实施，有助于完善河道生态防护体系，提高河道植被覆盖度，从而能够使项目区内的河道环境明显改善。符合《固原市自然资源保护和利用“十四五”规划》中要求。
5、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析
本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析见表1-5。

表1-5  水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则
原则要求

本项目

符合性
项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。
本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求；本项目不涉及岸线调整、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容，主要对庄浪河流域进行生态保护修复，有利于维护生态健康、生态系统功能和生物多样性
符合
工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，不涉及饮用水水源保护区
符合
项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。
本项目对什字河流域进行生态保护修复，施工前采取驱鱼措施，优化施工方案，采用先进施工工艺，不会对水生生态系统造成重大不利影响。
符合
项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。
本项目对什字河流域进行生态保护修复，不会对水生生态系统造成不利影响
符合
项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。
本项目不涉及湿地、珍稀濒危保护植物、陆生珍稀濒危保护动物，施工前采取驱鱼措施，优化施工方案，采用先进施工工艺，对临时占地进行生态恢复措施，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响；本项目通过对项目区域的植被恢复，可以有效的美化区域自然景观。
符合
项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
本项目不设置取弃土场，施工期间挖出的土方除能利用土方外，其余弃方运至政府指定地点，临时堆土场采取围挡、遮盖等防风措施；施工前采取驱鱼措施，优化施工方案，采用先进施工工艺；施工后拆除围堰，恢复项目区域鱼类等水生生物的生存环境；选用低噪声设备，合理安排施工时间，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响，本项目不涉及清淤。
符合
按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。
本项目环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关生态环境主管部门上报监测结果。
符合




表1-3 本项目与固原市生态环境总体准入要求符合性分析

	管控维度
	准入要求
	本项目情况
	符合性

	A1

空

间

布

局

约

束
	A1.1禁止开发建设活动的要求
	严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
	本项目不涉及
	符合

	
	A1.2限制开发建设活动的要求
	严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。
	本项目不涉及
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖。
	本项目不涉及
	符合

	A2

污

染

物

排

放

管

控
	A2.1允许排放量要求
	化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。
	本项目不涉及
	符合

	
	A2.2现有源提标升级改造
	到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)全面实现超低排放；所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用，到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。
	本项目不涉及
	符合

	A3

环

境

风

险

防

控
	A3.1联防联控要求
	开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污染处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污染处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。
	本项目不涉及
	符合

	A4

资

源

利

用

效

率

要

求
	A4.1能源利用总量及效率要求
	实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。
	
	

	
	A4.2水资源利用总量及效率要求
	落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米，单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。
	本项目不涉及
	符合


表1-4  本项目与固原市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
	序号
	环境管控单元名称
	行政区划
	要素属性
	管控单元分类
	管控要求

	
	
	省
	市
	县
	
	
	空间布局约束
	污染物排放管控
	环境风险防控
	资源开发效率

	ZH64042330002
	隆德县⼀般管控单元2
	宁夏回族自治区
	固原市
	隆德县
	城关镇

观庄乡

好水乡
	⼀般管控单元
	1.禁⽌在⼆⼗五度以上陡坡地开垦种植农作物。

2.严格限制占⽤林地、草地及清⽔河等河流沿线湿地进⾏开发建设活动。

3.在满⾜产业准⼊、总量控制、排放标准等国家和地⽅相关管理制度要求的前提下，集约发展。
	/
	/
	/

	本项目情况
	本项目不在⼆⼗五度以上陡坡地开垦种植农作物；本项目不占⽤林地、草地及清⽔河等河流沿线湿地进⾏开发建设活动；施工期采用环保措施后，各污染物满足国家排放标准。
	/
	/
	/

	符合性
	符合
	符合
	符合
	符合

	ZH64042310010
	隆德县优先保护单元1
	宁夏回族自治区
	固原市
	隆德县
	城关镇

观庄乡

好水乡

六盘山林场
	优先保护单元
	1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的十类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。生态保护红线和一般生态空间以外的其他区域，除国家、自治区重大战略规划项目和不可避让生态红线的十类建设项目外，禁止新建排放污染物的各类工业和规模化养殖项目。。
	/
	/
	/

	本项目情况
	本项目不在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物；本项目
	/
	/
	/

	符合性
	符合
	符合
	符合
	符合

	ZH64042230001
	西吉县⼀般管控单元1
	宁夏回族

自治区
	固原市
	西吉县
	一般管控

区
	一般管控单元
	1.禁⽌在⼆⼗五度以上陡坡地开垦种植农作物。

2.严格限制占⽤林地、草地及清⽔河等河流沿线湿地进⾏开发建设活动。

3.在满⾜产业准⼊、总量控制、排放标准等国家和地⽅相关管理制度要求的前提下，集约发展。
	/
	/
	/

	本项目情况
	本项目不在⼆⼗五度以上陡坡地开垦种植农作物；本项目不占⽤林地、草地及清⽔河等河流沿线湿地进⾏开发建设活动；施工期采用环保措施后，各污染物满足国家排放标准。
	/
	/
	/

	符合性
	符合
	符合
	符合
	符合


二、建设内容

	地理位置
	本项目区位于隆德县观庄乡什字河流域，项目区域起点坐标：E106°4′6.105″，N35°42′57.252″；终点坐标为：E106°9′54.582″，N35°41′49.923″。本项目地理位置图见图附图7。

	项目组成及规模
	1、项目背景
近年来，各级政府高度重视生态修复保护工作。目前庄浪河流域存在生态系统稳定性不强，自我修复能力较弱，下游水土流失严重，岸坡陡峻，植被稀少，林草群落结构不合理，水源涵养功能不足，河流混地生态功能退化，对下游供水保障能力降低，农业基础设施薄弱，乡村生态保障体系不完善，生态基础设施建设不足等环境问题。

本项目通过主要通过完成9.71km河道生态修复工程、5.89hm2缓冲带修复工程，拦截减少入河污染物，提高河道缓冲带生物多样性。使区域具有截断地表径流、废水排放、地下径流等所带来的养分、沉积物、有机质、杀虫剂及其他污染物进入河道的功能。修复隆德县什字河水生态，有效保证进入葫芦河水系水质稳定达标。
2、项目规模

本次主要对什字河流域进行生态修复。永久占地（不含临时占地）62.88hm2，临时占地0.06hm2，包括河道生态修复工程、生态缓冲带修复工程。

3、项目组成
项目组成情况见表2-1。

表2-1  项目组成情况表
工程类别
工程名称
主要内容
主体工程
河道生态修复工程

本项目主要完成什字河生态岸坡修复9.71km，其中木桩护岸2.15km，码石护岸7.56km；完成河道内15处生态码石散水堰建设；完成河道内23处砾石河床构建。
生态缓冲带修复工程

本项目对隆德县什字河河道两岸生态缓冲带进行修复，修复面积5.89hm2，同时通过构建11.73km生态拦截沟，减少面源污染入河。

临时工程
施工营地

项目施工期施工人员办公生活租用当地民房，在项目红线范围内设1处施工营地，用于存放施工机械设备及施工材料堆放。商品混凝土和砂浆均外购成品，现场不设砼拌合站。
施工便道
项目区内有多条村级水泥硬化道路与乡村接公路相通，这些道路构成了项目区的内外交通网络，基本能满足生产需要，不新增施工便道。
公用工程
供水
本项目用水主要为施工期机械设备、汽车轮胎冲洗废水和施工人员生活用水。项目区所在乡镇的各个村供水管道成熟，施工期用水沿用供水管网的水，能保证项目区工程施工的需要。
排水
本项目运营期废水不外排，废水主要为施工期施工人员生活污水和机械车辆轮胎冲洗废水，施工人员生活污水依托租用民房；机械车辆轮胎冲洗废水产生量少，经过处理后的施工废水用于喷洒施工道路，实现水资源综合利用。
供电

工程用电负荷较小，可就近接用附近电网，对部分距离现有电网较远的工程点，可采用自备柴油发电机供电。
环保工程
施工期

废气治理
在大风天气尽量避免土料开挖，物料运输时加盖篷布，配备洒水车和除尘机，对施工区洒水抑尘。尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，对于排放废气较多的施工机械，应安装尾气净化装置；加强施工机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的污染；应选用质量高、有害物质含量少的优质燃料，减少汽车尾气的排放。
废水治理
施工人员生活污水依托租用沿线居民住宅；机械车辆轮胎冲洗废水产生量少，经过处理后的施工废水用于喷洒施工道路，实现水资源综合利用。
噪声治理

选用低噪声设备；合理安排施工时间，禁止夜间22：00~6：00时段施工；合理布置施工区，高噪声设备远离声环境保护目标。

固废治理

施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置，生活垃圾外委环卫部门定期处置，施工期间挖出的土方除能利用土方外，其余弃方运至政府指定地点。

生态环境

施工结束后进行土地平整；临时占地恢复土地原有类型；严格控制项目施工用地范围，避免越界施工；建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作。
4、主要工程参数
4.1河道生态修复工程

（1）工程设计
河道生态修复工程主要包括新建生态护岸、砾石河床等。在河道内进行局部水下微地形的改造，构建局部砾石河床，形成多样性的河床基底及流态，改善河道纵断面生境条件；通过生态岸坡的修复，为河道生态恢复提供良好的基底，同时生态岸坡的构建拦截面源污染入河，保障河道水质稳定。
4.1.1生态岸坡

通过生态岸坡的修复，为河道生态恢复提供良好的基底，同时生态岸坡的构建拦截面源污染入河，保障河道水质稳定。

针对隆德县什字河现状河道进行生态岸坡缓冲带修复，治理长度为9.71km，采用生态岸坡修复措施，恢复岸坡生境。本次修复范围为河道现有管理范围内。

生态岸坡治理段落

什字河本次规划治理段迎流顶冲段有民房、道路、农田等，长期以来由于缺乏控制性工程和系统治理，造成河岸依照自然演变规律，横向不断扩展，河岸塌，冲刷路基，农田面源污染严重，本次治理段落总长9.71km，其中什字河上段8.68km、什字河下段1.17km。生态岸坡河道砌护深度不小于1.2m，生态岸坡采用仿木桩护岸和生态石笼护岸。

①木桩护岸设计

在河道土质陡坡地段采用混凝土仿木桩岸坡，用来固定不稳定的土质河岸改善坡度，防止水土流失，创造利于植物生长的环境。采用双排仿木品字形布置方式，选用 C30混凝土仿木桩，仿木直径D200，单根长度 3m，直接开挖后埋设方式，木桩埋入沟底1.8m，外露1.2m；仿木河道侧布置1m×0.5m格宾石笼护脚，本次木桩护岸治理长度为1.95km。木桩护岸设计见图2-1。

[image: image9.jpg]



图2-1  木桩护岸设计图

②生态石笼护岸设计

在什字河段河道缓坡地段采用生态石笼岸坡，在河道坡脚布置1×1格宾石笼基础，对现状岸坡进行修整，采用1:2边坡，砌护高度1.2m，岸坡敷设0.5m厚格宾网垫内填充覆0.2m厚植草袋+0.3m厚块石，按照30g/m2密度播散牧草。本次岸治理长度7.9lkm。生态石笼护岸设计图2-2。

[image: image2.png]i

Ea

HEAESRE AT

1:100




图2-2  生态石笼护岸设计图
4.1.2砾石河床

（1）砾石河床布置

本项目在什字河河道内，结合河道纵向基底特征，进行局部水下微地形的改造构建局部砾石河床，形成多样性的河床基底及流态，改善河道纵断面生境条件。根据防洪影响评价报告中提出的设置砾石河床增大河道糙率，水位雍高，本次初步设计减少砾石河床换填数量，仅在泥质河床及未布置生态堰位置换填，通过复核换填后的水位不会超高河道砌护高度。

砾间接触氧化技术

该技术通过在河流中放置一定量的砾石做充填层，使河流断面上微生物的附着膜变为多层，水中污染物在砾间流动过程中与砾石上附着的生物膜接触沉淀。砾石河床：将泥质河床改造为砾石河床，当水流通过填入砾石河道中时，与砾石充分接触，大大提高了河流的自净能力，有效去除河水中的N、P，保证葫芦河流域水质稳定。

填料设计

由于砾石河床设置在泄洪沟内，为了增加砾石河床抗冲刷能力，设计将砾石河床填充料装入格宾网箱内，采用Ⅱ类格宾“低碳钢丝”+“锌-5%铝-稀土合金镀层”结构,编织丝网编织成六边形双绞合网,网目尺寸60mmx80mm,网丝直径 2.2mm,边丝直径 2.7mm，绞合长度>50mm绑扎丝直径2.2mm，网片沿纵向(X方向)的抗拉强度应大于30kN/m。

4.2生态缓冲带修复工程

生态岸线缓冲带恢复，既要遵循尊重自然、植物合理配置、避免生物入侵、可持续发展以及协调统一的普遍性原则，又要基于原有岸坡的自然特征和生态问题，对岸坡进行技术改造，加强对河流的综合治理，形成有特色的滨水景象。恢复后的生态岸坡应为集防洪效应、生态效应和自净效应于一体的驳岸，拥有渗透性的自然河床与河岸基底，丰富的河流地貌，可以充分保证河岸与河流水体之间的水分交换河调节功能，同时应保证边坡稳定，为河岸生态植被提供良好的基底，对恢复河道生态环境具有促进作用。

本次对隆德县什字河河道两岸生态缓冲带进行修复，修复面积5.89hm2，同时通过构建11.73km生态拦截沟，减少面源污染入河。

4.2.1缓冲带种植要求

河道缓冲带植物一般由林地、草地、灌木、混合植被和沼泽生态修复区等组成，不同植被类型配置应满足河道缓冲带的功能需求。一般情况下，河道缓冲带植物配置的要求可参照如下：

①植物恢复初期的建群种，宜选择具有较大生态耐受范围及较宽生态位的物种，以适应初期的生境状况。

②河道缓冲带植物群落破坏较为严重、生态位存在较多空白河段，宜进行人工恢复，引入合适的物种，填补空白的生态位，增加生物多样性，提供群落生产力。

③植物配置在水平空间格局和垂直空间格局上，应重视人工恢复和群落自然建立的结合。

④针对不同区域的特点，宜通过论证分析，进行生态型植物群落和经济型植物群落的结合布置。

⑤应对缓冲带土壤的PH值、盐碱度、疏松状态、透水性、肥沃性等进行分析，研究确定是否采取置换或回填种植土、施肥、浇水灌溉等要求。

4.2.2缓冲带范围确定

本次修复河段属于农田型河段，主要受农业面源污染影响，面源污染物随降雨径流直接入河，缓冲带设置以降低农田面源污染为主要功能定位。缓冲带宽度根据《河流生态缓冲带保护修复技术指南》中提供的缓冲带推荐宽度;采用推荐值法与现状实际情况相结合确定最终修复河道陆域缓冲带宽度。

什字河本次修复段河道缓冲带修复范围在河道管理范围基础上，以及现状实际情况，确定本次河道缓冲带范围。受河道两岸土地使用条件限制，设计河道缓冲带宽度主要以5-8米为主,由于宽度不足设置生态拦截沟,确保缓冲带拦截效果。陆域缓冲带总修复面积5.89hm2。

4.2.3缓冲带设计

缓冲带陆域区域生态修复重点构建乔木-灌木-草本植被带,生态修复内容主要包括基底修复、植物群落修复和物种配置。生态缓冲带修复面积主要包含拦截沟上下游修复区域、生态护岸修复区域及缓冲带修复区域，总计缓冲带陆域区域面积为58935平方米。

基底修复

乔灌草植被带基底地形地貌改造应衔接汇水区域地形，使得径流均匀流入缓冲带区域。

基底地形地貌改造主要包括侵占物拆除、地形平整和重建。拆除侵占河流生态缓冲带的构筑物后，根据植被恢复要求，因地制宜地对地形进行整理，一般无需调整底质的物理化学特性。

基底(地质、地形、地貌)是生态系统发育和存在的载体，缓冲带的修复需要良好的基底条件，以保证缓冲内植物的健康成长。

①退田还河

缓冲带存在较多的人为干扰，大量的农田、村落等多临河而建，原则上这一类人为活动的产物均应退出缓冲带范围内，以避免影响缓冲带生态系统的健康和生态功能的发挥，同时其也会产生大量污染，影响水质安全。但受社会、经济、历史等多方面因素的干扰，多数河道难以实现。在此情况下，应尽可能地将高污染的活动迁离，并对遗留的其他影响因素实施严格的管理和污染控制措施。

②基底平整

在农田清退之后，需对残留的田埂、垃圾等进行有效清理，平整基底，为缓冲带修复做好准备。

建筑垃圾：缓冲带内残留的建筑废料不利于植被的修复，需进行妥善处理。其中石块可用于生态透水植被带内碎石床的建设，废弃钢筋等则回收利用，其他无害废物可用作深坑的填充之用。无法再利用的或有害物质则运至缓冲带外妥善处理。

田埂:石质田埂拆除后的石块一部分可作为缓冲带构建和景观建设之用，剩余的石块则全部运至缓冲带外。土质田埂则在原地进行拆除和抛填，将拆除后的泥土直接用于田埂周边的基底平整。

陡坎、深坑:缓冲带存在的陡坡和深坑不利于缓冲带的构建，需进行削坡和填坑，应在小范围内尽力做到土方平衡。削坡处理后的坡度尽可能小，填坑就近取土，优先选用削坡产生的土方。

最终，通过对建筑垃圾处理、田埂的拆除、削坡填坑的基底平整方式，消除不利于缓冲带构建的因素，营造适合于缓冲带生态建设的地形地貌。

（2）污染清除与再利用

缓冲带污染废弃物主要来源于农田余留的农作物秸秆、根须、遗留农药等化学成分药剂和人类活动遗留湖滨带与缓冲带生态修复工程的生活垃圾等。

①生活垃圾

生活垃圾为人类生产生活所产生，其污染物含量较大。需要对生活垃圾全部清除，运至缓冲带以外，采用焚烧、填埋等较安全的处理办法。

②植物秸秆、根须及遗留农药

对大面积的植物秸秆、根须及遗留农药，采用清除、运至缓冲带外进行堆肥等资源化利用:而少量的或清除难度较大的秸秆、根须进行简单覆盖，避免对修复后的缓冲带造成不利的影响。

本次项目区陆域缓冲带基底修复主要分为两大类，第一类为现有土壤贫不满足种植要求,第二类是高边坡影响植被种植段;第一类设计种植植被前覆土 0.2m厚种植土;第二类基底修复通过削坡放缓的方案进行。

物种配置

树(草)种选择根系发达、耐水湿、固持土壤、培肥改土能力强的植物种类。

不同区域的选择如下:邻水区选择根系发达、生长量大、固土力强，耐水湿水淹的乔灌树种;中间过渡区选择根量多、根系分布广、改良土壤作用强，生长量大、生长稳定、抗逆性强的乔灌树种和草本植物;近陆区选择根系发达、生长旺盛固土力强，能大量过滤水中沉淀物和化学物质的草本植物。

自然乔草带修复，宜注重与现有植被物种的融合，采用小片区种植，细化植物种类和布局;灌草带以彩叶灌木、花灌木为主，采用孤植、从植和行列栽植。植物选用根系发达、冠幅大、防风保水能力强的乔木树种，以达到稳固河岸、减少泥沙和污染物入河的生态功能。

灌草带可以缩窄其设计宽度为乔草带保留更多空间，防治水土流失。村落和农田地区缓冲带内乔草带修复根据地区偏远程度选择，远离农村的地区，可种植根系发达、冠幅大、防风保水能力强的乔木树种。

4.2.4缓冲带的功能强化措施

本项目区河道主要为堤防型和农田型河段，主要为农业面源污染，由于现状河道局部没有条件设置缓冲带，导致缓冲带宽度偏小，设计缓冲带修复配合生态拦截沟措施，强化缓冲带拦截面源污染功能，有效削减初期雨水径流污染， 调蓄雨水径流，削减径流总量和延缓径流峰值。

生态拦截沟一般指种有植被的地表沟渠，用于拦截降雨后初期径流污染，生态沟渠建设应综合考虑区域特性、经济发展水平、气象水文条件、土壤地形、地下水埋深、种养结构等方面的实际情况。

生态拦截沟建设鼓励利用原有排水沟渠进行改造和提升，适用于城市滨河道路两侧、公园绿地等区域，作为生物滞留设施、湿塘等低影响开发设施的预处理设施，可用于衔接河流、绿地和城市雨水管渠系统等。可作为雨水后续处理的预处理措施，与其他径流污染控制措施（渗透设施、生物滞留带等）联合使用，易于与不透水区域或其他处置措施自然连接，有较好的景观效果。

生态拦截沟渠适用于小流量，设计降雨量一般为8~10mm。停留时间一般不小于9min，植物高度一般为100~150mm。根据土壤类型，其最大流速不能超过0.8m/s，大流速将冲倒植被并降低过滤性能。当浅沟有渗透设计时，要求最高地下水位至少1m。
5、原料来源

工程所需要混凝土和砂浆均就近外购；碎石、块石、水洗砂等天然建筑材料从头营镇张崖村石料场拉运，平均运距122km，该处天然建筑材料储量多，产品质量可靠，产量较大，完全满足本工程需要，材料的材质、强度和储量均能满足工程需求。

6、项目占地情况

本项目永久占地面积为62.88hm2，临时占地面积为0.06hm2，临时占地在项目用地红线范围内。施工生活区租用当地民房，施工便道利用当地已有的乡村道路。项目占地情况见表2-5。

表2-5  项目占地情况

名称

永久占地面积(hm2)

临时占地面积(hm2)

占地类型

备注

河道生态修复工程
56.99

/

水域及水利设施用地
/

生态缓冲带修复工程
5.89

/

水域及水利设施用地
/

施工营地

/

0.06

水域及水利设施用地

/

合计

62.88

0.06

/

/

7、土石方平衡

本项目总挖方量为51286.05m3，总填方量为23876.37m3。本项目施工期间挖出的土方及底泥除部分能利用之外，其余弃土拉运政府指定地点进行综合利用。土石方平衡见表2-6，土方平衡图见图2-3。

表2-6  土石方平衡表  单位：m3
类别

挖方

填方

调运方

弃方

借方

调入

调出

河道生态修复工程

46038.95

23089.30

0
0
22949.62

0
生态缓冲带修复工程

5247.10
787.07
0
0
4460.03

0
合计

51286.05
23876.37
0
0
27409.65
0

[image: image3.emf]生态缓冲带修复工程

挖方

5247.10

河道整治工程

挖方

46038.95

填方

23089.30

填方

787.07

拉运政府指定地点进行

综合利用


图2-3  土方平衡图  单位：m3
8、劳动定员

本工程高峰期施工人数为60人，施工期为12个月。

	总平面及现场布置
	1、本项目总平面布置

本项目区位于隆德县观庄乡什字河流域，本次主要对什字河流域进行生态修复。永久占地（不含临时占地）62.88hm2，临时占地0.06hm2，包括河道生态修复工程、生态缓冲带修复工程。本项目工程平面布置图见附件1。
施工布置情况

施工工区租用沿线居民住宅，施工道路利用现有的道路，在项目区内设1处施工营地分布于项目区内，用于存放施工机械设备及砂石等施工材料。项目分段施工，布局紧凑，施工临时占地面积小，有利于缩短施工时间，做到各段施工互不干扰，施工期不设拌合站，施工营地配套的环保设施齐全，有利于进一步的控制施工扬尘、废水、固废对环境的影响。施工段沿线均分布村庄，可满足施工用水用电需求，因此，从环保角度考虑，项目施工平面布置合理。

	施工方案
	1、施工工艺流程
（1）河道生态修复工程

河道生态修复工程主要包括新建生态护岸、砾石河床等。在河道内进行局部水下微地形的改造，构建局部砾石河床，形成多样性的河床基底及流态，改善河道纵断面生境条件；通过生态岸坡的修复，为河道生态恢复提供良好的基底，同时生态岸坡的构建拦截面源污染入河，保障河道水质稳定。

针对隆德县什字河现状河道进行生态岸坡缓冲带修复，治理长度为9.71km，采用生态岸坡修复措施，恢复岸坡生境。本次修复范围为河道现有管理范围内。

（2）生态缓冲带修复工程

生态岸线缓冲带恢复，既要遵循尊重自然、植物合理配置、避免生物入侵、可持续发展以及协调统一的普遍性原则，又要基于原有岸坡的自然特征和生态问题，对岸坡进行技术改造，加强对河流的综合治理，形成有特色的滨水景象。恢复后的生态岸坡应为集防洪效应、生态效应和自净效应于一体的驳岸，拥有渗透性的自然河床与河岸基底，丰富的河流地貌，可以充分保证河岸与河流水体之间的水分交换河调节功能，同时应保证边坡稳定，为河岸生态植被提供良好的基底，对恢复河道生态环境具有促进作用。

本次对隆德县什字河河道两岸生态缓冲带进行修复，修复面积5.89hm2，同时通过构建11.73km生态拦截沟，减少面源污染入河。
2、施工周期
根据项目的工程量、规模、当地条件等情况，制定了本项目的实施计划，本项目工程建设期12个月。
3、施工时序
根据可研方案本项目施工分为设计期、施工期、建设期；设计期主要做施工前期准备，设计施工方案，工程方案；建设期主要是对什字河进行水下生态修复工程、水下多样化生态地形构建工程、生态岸线整治工程、生态缓冲带工程及其他工程；运营期经竣工验收后投入运营。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、主体功能区规划

根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。项目位于国家重点生态功能区，该区域要求：“生态服务功能增强生态环境质量改善。地表水水质明显改善主要河流径流量基本稳定并有所增加。水土流失和荒漠化得到有效控制沙化土地面积持续减少，草原面积保持稳定，草原植被得到恢复。天然林面积扩大，森林覆盖率提高，森林蓄积量增加。野生动植物物种得到恢复和增加”
本项目对什字河实施水生态治理措施，修复水域水生态环境，修复河道生态岸坡，完善区域缓冲带建设，恢复动植物群落，构建良性可持续的水生态系统，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。本项目在宁夏主体功能区划分总图中的位置见附图8。
2、生态功能区划

根据《宁夏生态功能区划》（2003.12），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于Ⅰ1-1六盘山南段水源涵养林生态功能区，该区域的主要问题为水土流失，主要环境问题的治理措施：“除了河谷川地及缓坡地外，应大力采取工程措施和生物措施，搞好山水、田、林、路、小流域综合治理建立坡改梯的隔坡返坡梯田，乔灌、草合理配置，建立健全森林生态系统、草原生态系统。切实搞好水土保持工作。对于河谷川地和沟台地，要充分利用雨量比较充沛的优势，大搞基本农田建设。提高保灌能力，建立功能完善的农田生态系统，提高本区的生态服务功能。”

本项目严格控制项目施工用地范围，避免越界施工，避免对原有植被的破坏；建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作，符合《宁夏生态功能区划》功能区生态保护措施要求，本项目在宁夏生态功能区划图中的位置见附图9。

3、生态环境现状调查

（1）土地利用现状

本项目扰动原地貌、土地总面积为62.88hm2，有永久占地为生态植被修复。施工临时占地包括石料堆场占地、临时施工仓库以及施工围堰。项目占地类型主要水利设施用地、水域和未利用地。本工程范围内天然植被分布较少，大多为人工种植植被，工程分段施工，边施工边恢复，待施工结束后，临时占地植被恢复至原有程度，施工期对周边生态环境影响较小。
（2）土壤现状

项目区属丘陵地貌单元，总体地势西南高东北低；壤土覆盖较厚，冲沟发育，局部呈黄土梁峁地貌。河谷大体由南向北方向展布。由于流水切割侵蚀，河谷大致呈“U”型，河谷两岸岸坡较缓。受地区地层岩性地质构造的影响，项目区内工程地质条件比较简单，一般具有一定强度，能够满足一般中、小建筑对地基的要求。

（3）植被现状

根据《隆德县志》记载，隆德县境内植物共113科788种，其中药用90科618种。列名苔植物41种，藤类植物18种，藤类植物18种，裸子、被子植物729种。被子植物为优势种群，分86科，337属，占全国被子植物总科数的28.5%，占总属数的11.3%，占总种数的2.9%。788种植物中，资源植物322种11类。造林树种及经济植物45种，油料植物50种，淀粉植物14种，纤维植物20种，单宁植物36种，牧草24种，花卉观赏植物18种，食用菌、藻类21种，野生果菜类29种。项目区农业生态系统地势平坦，农业发达，农业生态系统遍布整个评价区，农作物包括玉米、水稻及各类蔬菜；人居生态系统中的植被均为人工种植植被，主要位于路边、居民区周边，以旱柳、刺槐、红柳等乔木为主。

（4）动物现状

根据《隆德县志》记载，陆栖脊椎动物分森林动物群、灌丛草地动物群、河谷动物群和田舍动物群4类，隶属24目60科。载入名目207种，2个亚种。其中国家保护动物有金钱豹、麝、红腹锦鸡、勺鸡、金雕5种列为“濒危野生动植物国际贸易公约”保护的有狼豺和豹、猫3种，列为“中日候乌保护协定”的鸟有草警、鹤钨、燕隼、鹤剪、滨鹂、丘鹳、杜鹃、夜鹰、白腰雨燕、百灵、灰沙燕、家燕、毛脚燕、白鹤钨、田鹗、水鹗、树鹤、柏劳、黄鹂、寒鸦、够、石聘、地鹅、苇营、黄眉、寿带、山麻雀、朱雀、锡嘴雀、凫等36种。实齿蟾为六盘山独有动物，为中国特有珍稀动物品目之一。

水生动物中鱼类6种，鲤科3种、链鱼1种、瞅科2种。水生无脊椎动物45科85属，109种。摇蚊科动虫5种，26种为国内新记录。浮游动物17种，其中原生2种，轮虫7种，梳足虫2种，枝角类6种。

本项目区域不涉及保护动物栖息地，根据现场勘探，项目区域业生态系统结构相对简单，距离居民区较近，易受人为干扰，因此其中动物种类不丰富，主要包括一些小型啮齿类及常见鸟类；村落是完全的人工生态系统，生境相对简单，人类干扰强烈，因此动物种类不丰富，主要为麻雀、喜鹊、乌鸦等亲人鸟类及一些小型啮齿兽类。村落是完全的人工生态系统，生境相对简单，人类干扰强烈，因此动物种类不丰富，主要为麻雀、喜鹊、乌鸦等亲人鸟类及一些小型啮齿兽类。
（5）流域现状

本项目涉及流域为什字河，什字河是葫芦河左岸的一级支流，发源于固原市隆德县观堡乡野鸡岘，流经固原市隆德县、西吉县，于西吉县兴隆镇段家沟汇入葫芦河。流域面积220.8km2，其中隆德县境内141.8km2、西吉县79.0km2，河长51.2km，其中隆德县境内15.2km、西吉县36.0km；河道平均比降10.0‰。它流经隆德县的大庄、观堡、好水、杨河乡以及西吉县的什字乡，共计涉及2县5乡31个自然村。
4、环境空气质量现状

本项目位于固原市隆德县，根据《2023年宁夏生态环境质量状况》公布的固原市隆德县2023年剔除沙尘天气后的环境质量数据，固原市隆德县环境空气质量状况见表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状值（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

35
70

50.00
达标

PM2.5
年平均质量浓度

15

35

42.86

达标

SO2
年平均质量浓度

6

60

1.00
达标

NO2
年平均质量浓度

12

40

30.00
达标

CO

日平均第95百分位数

0.8mg/m3
4mg/m3
20.00
达标

O3
日最大8小时平均值

132

160

82.50
达标

由上表可知，固原市隆德县2023年剔除沙尘天气后的监测数据均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，属于达标区。
5、地表水环境质量现状

本项目什字河所在区域地表水为葫芦河（黄河二级支流，渭河一级支流），根据《2023年宁夏生态环境质量状况》公布的监测结果，葫芦河（黄河二级支流，渭河一级支流）玉桥断面为Ⅲ类水质。

6、声环境质量现状
本次委托宁夏中环国安咨询有限公司于2025年9月10日对项周边的声环境进行了现状监测。

①监测点位

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境现状监测共计布设3个监测点。具体监测点位见表3-5。监测点位见附图10
表3-5  噪声现状监测点布设情况

监测点名称

地理坐标（°）

监测因子

1#

E106°4′14.120″，N35°42′59.480″

等效连续A声级
2#

E106°6′33.520″，N35°41′50.100″

3#

E106°7′58.280″，N35°41′35.910″

②监测项目

声学环境质量现状监测因子为：等效连续A声级。
③监测时间及频次
检测1天，每天2次，昼间、夜间各检测1次，不少于20min。

④监测分析方法

检测分析方法见表3-6。
表3-6  检测分析方法及仪器

序号

[image: image1.png]


检测

项目

分析方法

检测仪器及型号

检定/校准有限日期
1

环境

噪声

《声环境质量标准》GB 3096-2008
AWA5688型多功能声级计ZHGA-ZS-09
2025.02.25-2026.02.24
AWA6221B型声级校准器

ZHGA-SJY-01
2025.03.13-2026.03.12
手持气象站FT-SQ5

ZHGA-QXY-03

2025.02.11-2026.02.10

⑤检测结果

检测结果见表3-7。
表3-7  检测结果统计表

监测点名称
测量高度
昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
监测值
标准值
监测值
标准值
1#

1.5

44
55
39
45
2#

1.5

47
55
41
45
3#

1.5

42
55
39
45
由表3-8可知，1#、2#、3#声环境现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区的要求。

7、地下水、土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“A水利”中“5、河湖整治工程”中的其他类别，地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价，因此不需要进行地下水环境质量现状监测。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价类别为IV类，不开展土壤环境影响评价，因此不需要进行土壤环境质量现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
（1）生态环境脆弱，水体自净能力差

河道生态系统薄弱，水体自净能力差，河道两岸植被覆盖率低，植物物种单一，水生、陆生生物物种稀少，缺少动物栖息地，缺乏人水和谐，需改善生态环境和美化生活环境。

[image: image7.jpg]



什字河现状
[image: image8.jpg]


河道下游现状
（2）河道护岸破碎，生态治理效果差

什字河属山区型河流，河道宽度8m~30m，河道深度3m左右，河岸大部未进行护岸治理，土质岸坡不稳定。流域内上游段植被较好，下游段植被相对较差，纵坡较陡，河道左右岸存在多处滑坡，河道下切严重，破坏原有河道水生态环境，无法为河道生态恢复提供良好的基底。

[image: image4.jpg]


什字河岸坡现状
[image: image5.jpg]


岸坡现状
（3）两岸农田，存在面源污染风险
什字河河道两侧主要分布有农田，总面积达485.43hm2，且主要为山坡地，雨季雨水汇集直接进入什字河，农田耕作过程中使用化肥农药直接排入河道，对河道内水质造成一定程度上的影响，遇到雨季影响更为严重:现状河道与农田交界位置没有规模性的河道缓冲带区域，无法有效阻止地表径流中的污染物进入河道水体，对河道水生态进行修复，确保河道水质稳定。

什字河两岸分布农田
[image: image6.jpg]


什字河两岸分布农田


	生态环境保护目标
	《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。

1、大气环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018），本项目运营期不产生大气污染物，不划定评价范围。
2、声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021），5.1.3“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”本项目区域有固蒋公路、隆张公路，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），有交通干线经过的村庄可局部或全部执行2类声环境功能区要求，因此，本项目按位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区评价，判定声环境影响评价等级为二级。本项目运营期不产生噪声，考虑到施工期的噪声影响及噪声敏感点分布情况，本次将声环境保护目标范围定为项目区域外200m。声环境保护目标为王家新庄、黄家堡子、观堡村、李家嘴村、姚套村、青棵湾、野鸡岘。

3、地表水环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018），本项目运营期无废水产生，不会对工程所在河段水质产生不利影响，也不会导致该河段水文要素改变，因此，不划定地表水评价范围。

4、生态环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），6.1.2“按以下原则确定评价等级：a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；b）涉及自然公园时，评价等级为二级；c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级”，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园，不涉及生态保护红线，不属于水文要素影响型项目，不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标，本项目占地面积小于20km2，因此，本项目生态影响评价等级为三级，评价范围为本项目永久占地及临时占地。
本项目环境保护目标见表3-8。
表3-8  环境保护目标一览表

保护类别

名称

坐标

保护对象

保护

内容

方位、距离

保护级别

声环境

王家新庄

E106°4′38.010"N35°43′2.851"
居民

430人
项目西北侧15米
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准
黄家堡子
E106°5′32.720"N35°42′19.430"
居民
154人
项目东北侧23米
观堡村
E106°6′33.112"N35°41′52.471"
居民
1299人
项目北侧15米
李家嘴村
E106°7′18.720"N35°43′3.040"
居民
230人
项目北侧60米
姚套村

E106°8′47.289"N35°41′6.046"
居民

985人
项目北侧44米

青棵湾
E106°9′12.470"N35°41′18.280"
居民

210人

项目南侧30米

野鸡岘
E106°9′50.014"N35°41′43.313"
居民
110人
项目南侧27米
地表水
什字河
/
葫芦河支流

水位及水质
/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求


	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）大气环境

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。

表3-9  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单

评价因子

平均时间

浓度限值

备注

SO2（μg/m3）

年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2（μg/m3）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO（mg/m3）

24小时平均

4

1小时平均

10

O3（μg/m3）

日最大8小时平均

160

1小时平均

200

PM10（μg/m3）

年平均

70

24小时平均

150

PM2.5（μg/m3）

年平均

35

24小时平均

75

TSP（μg/m3）

年平均

200

24小时平均

300

（2）声环境

声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准见表3-10。

表3-10  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

声环境功能区类别

时段

昼间dB（A）
夜间dB（A）
1类
55
45
（3）地表水环境

什字河水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表3-11。
表3-11  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准单位：mg/L

项目名称

标准值

pH（无量纲）

6~9

溶解氧

5

高锰酸盐指数

6
COD

20
BOD5
4

氨氮

1.0
总磷

0.2
总氮

1.0
铜

1.0

锌

1.0

氟化物

1.0

硒

0.01

砷

0.05

汞

0.0001

镉

0.005

六价铬

0.05

铅

0.05

氰化物

0.2

挥发酚

0.005

石油类

0.05

阴离子表面活性剂

0.2

硫化物

0.2

粪大肠菌群（个/L）

10000
2、污染物排放标准

（1）废气

施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的无组织排放监控浓度限值。
表3-13  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物
无组织排放监控浓度限值mg/m3
颗粒物

1.0

（2）噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值。
表3-14  《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间dB（A）
夜间dB（A）
70

55

（3）固体废物

本项目施工期一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

本项目扰动土壤面积62.88h㎡，项目施工期对区域生态环境的影响主要表现在土地占用、对动植物生存环境的破坏、施工作业引起水土流失以及对水生态影响等方面，这种影响在施工结束后需要2~3年的恢复期。具体影响分析如下：
（1）对土地利用的影响分析

项目各工程施工过程中，土地平整、土方开挖等建设会对地表植被产生破坏，造成占地区域植被受损。因施工过程使原地貌发生改变，不能及时恢复，造成地表裸露，从而加剧了土壤的风蚀沙化，本项目施工前后不会改变土地利用类型。项目土地利用现状见附图11。
（2）对自然植被的影响分析

①对农作物影响分析

本项目施工过程中，涉及到农作物生长期，运输车辆产生的扬尘，会对农作物带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去，导致生产力下降；另外，挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏，会造成农作物地上部分破坏甚至死亡。
②对其他植被影响分析

本项目范围内天然植被分布极少，植被单一，以沿岸树木和农田为主。工程所经区域不涉及重要保护植物物种及名木古树等，从植被影响角度，永久工程对工程所在区域影响不大。由于工程为线性工程，破坏的植被不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响河道两岸沿线生态系统的稳定性，本项目仅对河岸进行平整，不损害河道外侧的植被，对于植物群落的多样性影响极其有限。施工结束后，通过对施工临时占地生态恢复和沿线的植被种植，工程因施工破坏植被而对生态环境造成的不利影响可以得到补偿和恢复。
（3）对动物的影响分析
本项目位于农村，人类活动少，对动物的影响主要是占用部分土地，对植被造成破坏，进而减少动物的活动范围。施工期对动物的影响主要为施工机械产生的噪声对动物的干扰，缩小动物的活动范围。但随施工期结束对动物的影响也将消失。因此施工期对区域内动物的影响十分有限。

（4）对土壤的影响

①对土壤结构的影响

本项目土方的开挖和回填将破坏原有土壤的结构，不但影响土壤的持水保肥性，还容易造成风蚀和水蚀，其恢复也需要较长时间。因此在整个过程中，对土壤影响最为直接。

②对土壤养分现状的影响

正常发育的土壤，由于生物活动，一般表层土壤熟化程度和土壤养分含量比下伏土壤高，施工过程中土方开挖、回填，容易使下伏土壤上升至地表，从而降低了表层土壤的熟化程度和土壤养分含量，直接影响到植物的生长发育，表层土壤的理化性质对植被的恢复影响较大。

（5）对水土流失影响分析

本项目施工初期将进行土方的挖填，致使地表土壤疏松，表土剥离，产生水土流失；且施工线较长，扰动地面面积较大。本项目采用分段施工，施工期避开风、雨天气，合理选择施工工期。施工结束后，着重以造林种草、恢复植被为主。待沟道改造所有建筑物建成后对两侧施工建设区域和影响区域被破坏的植被应进行恢复性种植或新植，树种选择应适宜当地种植。通过实施生态植被修复工程，稳固当地裸露的地表，减少风蚀和水蚀造成的水土流失。

（6）对水生生态影响分析

本项目施工期主要通过河道生态修复工程、缓冲带修复工程，拦截减少入河污染物，提高河道缓冲带生物多样性。对水生生态的影响主要表现在围堰的设置与拆除活动对什字河内内浮游植物、浮游动物的影响，以及由此引起的对鱼类的影响，这种影响是暂时的，会随着施工的结束而逐渐得到恢复。

①对水文影响

本项目水下地形构建在枯水期施工，部分沟段水量多时采取围堰施工会短暂影响河道水量、水势。上游水会被短暂截流水量增加，水流动性减弱，下游水水量会少量减少，枯水期水量较小，分段施工时间较短，对河道上下游水量、水势影响较小。

②对浮游植物的影响

施工过程中会扰动水体，搅动底泥，产生大量悬浮物，悬浮物在重力、波浪、风力等因素作用下扩散、运动，将会形成一定范围的悬浮物高密度分布区域，从而引起水体悬浮物浓度增加，造成施工作业点周围区域悬浮物浓度的增加，造成水质浑浊，在其扩散范围内不同程度地降低水体透光率并影响水域的浮游生物的生存环境；光强减少，将阻碍浮游植物的光合作用，从而降低水体初级生产力，使浮游植物生物量下降。

本项目沿线河段内的浮游生物均为常见物种，这些浮游生物具有普生性的特点，且适应环境的能力很强，施工建设可能会降低施工区域浮游生物的生物量，但不会对其种类组成、结构造成影响。

③对浮游动物的影响

施工过程中造成的水体扰动会导致河流水体污染程度增加，一方面水体相对稳定性降低，影响浮游动物群落的生物多样性和群落稳定性；另一方面，这些影响使得浮游植物生物量大大减少，间接影响浮游动物的生物量，浮游动物生物量也会明显减少，并间接影响桡足类和枝角类浮游动物的摄食率，最终影响其繁殖、发育和变态，进而对局部区域内鱼类资源产生一定的影响。

本项目河段内的浮游动物均为常见物种，广泛分布在沿线河流中，随着工程结束水流恢复，泥沙含量减少，水深增加，水体透明度增加，在一定程度上有利于轮虫及浮游甲壳动物的繁殖，从而增加浮游动物种类丰度和生物量。随着浮游植物生物量的增加，浮游动物群落会较快时间得以恢复并重建，其物种也会发展出适于较好生境生存的种类。

④对鱼类的影响

什字河水生生物主要为泥鳅、马口鱼、草鱼、麦穗鱼、棒花鱼、鲫、鲤、鲶等，该项目在秋冬季节施工，不涉及鱼类生殖期，施工过程中扰动水体对鱼类的影响主要是悬浮物浓度的增加对施工区域附近的部分鱼类造成伤害，降低了该区域的鱼类密度。施工期悬浮物的增加破坏水质，悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对鱼类造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞鰓部造成窒息死亡。大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。

项目完工后，水中悬浮物下降，水质恢复，水体浮游植物及浮游动物的逐渐恢复，鱼类生存环境逐步恢复，鱼类慢慢迁回至区域河段内，密度也逐渐恢复。施工结束后，河流生态生境得到改善，将为鱼类资源的恢复和生长提供更好的环境。

⑤对水生植物的影响

施工过程中会在水体中产生大量的悬浮物，在施工点周围将会形成一定范围的悬浮物高密度分布区域，降低水体透明度，从而影响该范围内的水生植物的生长和繁育，若持续时间过长，会导致水生植物死亡，施工结束后悬浮物含量可逐渐恢复到原有水平，即使扩散影响区域的水生植物已死亡，待到生长季节，水体透明度合适时，这些水生植物还会重新萌发、生长。

综上所述，项目仅在施工期对项目区域及临时占地产生影响，施工过程中加强施工管理，产生的废水、废气、噪声采取相应的措施后，对环境影响较小，固体废物得到妥善处置，随着施工期结束，不利影响也将逐渐消失，因此，对生态环境的影响较小。
2、大气环境影响分析

项目施工期对环境空气的影响主要来自于施工场地及运输车辆产生的扬尘，其次是燃油设备排放的废气，具体产生工序如下：

①工程建设所需的土等材料采集、筛选、装卸、运输等工序；

②工程建设的挖掘、施工、填筑、平整等工序；

③施工建设过程中的其他土石方作业等工序；

④建筑垃圾及土石方的清运、运输及处置等工序；

⑤施工场地产生的风力扬尘；

⑥施工区的燃油设备主要为施工机械（如柴油发电机、载重卡车、挖掘机等）和运输车辆，其排放的尾气中主要污染物有CO、HC、NOX等；

施工期扬尘主要原因是风力扬尘。由于施工的需要，一些施工点需要进行人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按照堆放尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W
其中：

Q—起尘量，kg/t·a

V50—距地面50m处的风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速率见表4-1。
表4-1  不同粒径尘粒的沉降速度
粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.008

0.147

粒径，μm

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.17

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.82

4.222

4.624

由表4-1可知，尘粒的沉降速度随着粒径增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的一些微小颗粒。根据现场气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工现场近地面的粉尘受施工机械、施工方式、管理方式及天气条件、土壤类型等多种因素影响。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工过程中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也会造成扬尘污染，影响范围在100m左右，主要为项目区邻近的一些村庄。施工期间扬尘污染会对邻近村庄环境空气产生一定的影响。因此禁止在大风天气进行此类作业、施工过程中洒水抑尘、设置围挡等可以有效的抑制这类扬尘，减少施工扬尘对邻近村庄的影响。

道路施工时一般采用挖掘机、推土机等设备，运输车辆主要有自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOX、SO2，会对施工道路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOX＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。

3、水环境影响分析

施工期废水主要为施工机械车辆轮胎冲洗废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

本项目施工机械车辆轮胎冲洗废水产生量少，根据施工布置，施工车辆停放位于施工营地。结合工程区土质细且疏松，在干燥天气施工容易产生扬尘的特点，当地水资源短缺，经过处理后的施工废水用于喷洒施工道路，实现水资源综合利用。

临时开挖的土方采取围挡措施，余方及时清运至政府指定地点，严格控制施工范围，生活垃圾远离河道存放，日产日清，避免入河。
同时，建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，防止雨水冲刷污染附近水体。综上，施工期废水得到妥善处理，废水对外环境影响较小。

（2）生活污水

本工程高峰期施工人数约为60人，生活污水总用水量为4.8m³/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。本项目施工期间租住附近民房，生活污水依托居民现有设施排放。运营期不产生废水。工程施工期还应加强施工管理，加强施工人员的环保意识，禁止随意在田间沟渠、农田倾倒废水及残渣废物。因此，该项目对什字河的影响较小。

4、声环境影响分析

项目施工期间，主要是挖掘机、推土机等产生的噪声，噪声值在76~87dB（A）之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。

项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：
Lp=LP0-20Log（r/r0）

式中：Lp—距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；

LP0—距声源r0米处的参考声级，dB（A）。

计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表4-2。
表4-2  主要施工机械不同距离处的噪声级统计表



5

10

20

40

60

80

100

150

200

挖掘机

76

70

64

58

54.5

52

50

46.5

44

推土机

81

75

69

63

59.5

57

55

51.5

49

自卸汽车

87

81

75

69

63.5

63

61

57.5

55

由表4-2可知，项目施工机械产生的噪声在60m处最大噪声值为63.5dB（A），因本项目仅在昼间进行施工，故满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中昼间标准限值。项目施工时产生的施工噪声会对王家新庄、黄家堡子、观堡村、李家嘴村、姚套村、青棵湾、野鸡岘等邻近村庄产生一定的影响，施工时选用低噪声设备，加强施工管理，设置围挡，可减少施工噪声对邻近村庄的影响。
5、固体废物处置对周围环境影响分析

（1）建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要为废弃的建材、包装材料等。施工产生的建筑垃圾分类收集、回收利用，不能利用的部分按照环境卫生主管部门的规定进行处置，工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程产生的建筑垃圾。

（2）生活垃圾

本项目高峰期施工人数为60人，整个施工期约240d，产生的生活垃圾量为7.2t，外委环卫部门定期处置。

（3）工程土方

施工期间挖出的土方除能利用土方外，其余弃方运至政府指定地点。经上述处理后，项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析
（1）对水域生态影响

本项目建成后，水中各种污染物的含量大幅降低，水中溶解氧含量提高，这将使滨河湿地水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使工程完成后河内水生群落的生物量和净生产量有较大提高。随着水质变好，各种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物可以在河道中生长繁殖。各种生物的迁入，使区域的物种多样性得以增加。随着生物多样性的提高，区域内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整，从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。总体而言，项目的完工将使水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。

（2）对景观环境的影响

本项目建成实施后，使得什字河景观风貌得到提升，丰富了区域景观内容，优化景观格局，对区域景观有一定提升、改善作用。
2、地表水环境影响分析
本项目运营期对滨河湿地进行生态提升，通过布置不同的水生植物群落，营造生物多样性，构造食物链“金字塔”长效稳定的生态系统，提升水体自净能力。

项目建成后，通过植物和土壤的代谢过程和物理化学作用，使什字河水质达到净化目的，美化区域环境，以较低的成本实现对水体的净化。工程区域水体水质将有一定改善，水体水质的改善将使得区域内水生态环境随之改善。因此工程运营期对地表水影响以正效益为主。

3、地下水环境影响分析
本项目实施后水中各种污染物的含量大幅降低，水中溶解氧含量提高，这将使什字河水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使工程完成后河内水生群落的生物量和净生产量有较大提高。随着水质变好，各种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物可以在河道中生长繁殖。各种生物的迁入，使区域的物种多样性得以增加。随着生物多样性的提高，区域内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整，从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。因此对工程区地下水具有正效益。
4、固体废物影响分析
本项目运营期不产生固体废物。

	选址选线环境合理性分析
	本项目主要对什字河流域进行生态保护修复，河道生态修复工程主要包括新建生态护岸、砾石河床等。在河道内进行局部水下微地形的改造，构建局部砾石河床，形成多样性的河床基底及流态，改善河道纵断面生境条件；通过生态岸坡的修复，为河道生态恢复提供良好的基底，同时生态岸坡的构建拦截面源污染入河，保障河道水质稳定。

本项目交通方便，由于所处位置地形相对平缓，土石方开挖和平整工程量较小。在项目区内设置1处施工营地远离沿线居民点。项目区域未发现珍稀野生动植物和古树名木分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和水源保护区等法定环境敏感区。
项目对施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。本项目涉及地表水体为什字河，对施工期对地表水体的影响，提出了减缓及污染物控制等措施；对施工段什字河里面的鱼类等水生生物及其重要生境造成的不利影响，提出了避让、控制施工噪声等措施；提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的要求。

综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。


	


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境治理措施

（1）对自然植被保护以及恢复措施

根据建筑物的位置、主体工程施工方法及施工区地形等情况，优化施工布置，合理规划占地，严格控制临时占地面积。施工期间，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。在施工结束后进行土地平整，临时占地恢复土地原有类型，原有草地和林地通过人工种草措施进行原有植被恢复，选择的品种既要适合当地气候和土质的水土保持优势品种，还要选择具有根系发达、生长迅速、适应能力强，繁殖力强等特性的品种。

（2）对野生动物保护措施

施工前对施工人员进行教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，破坏生物多样性将要承担相应的法律责任。虽然在现状调查期间工程施工区内未发现珍稀濒危保护植物，一旦发现，应及时采取措施，并及时上报，管理部门应遵循就地保护优先、迁地保护其次的原则，确保保护植物不受或少受工程影响。在工程施工期间，若发现有重点保护鸟类出现在施工区域时，应酌情降低施工强度或停止施工，采取驱离措施后再恢复施工活动；承包商应加强监督，避免出现人为捕杀野生动物情况。在工程初设阶级应进一步优化施工组织设计，减少对于周边动物的扰动；同时做好施工车辆及各施工机械的保养和维护，限制车速、设立标志牌以减轻对周边活动动物的影响。

（3）水土保持措施

项目施工单位施工时对建筑物基础开挖产生的堆土、表土堆放区域采取防尘网苫盖。堆土结束后人工对堆土面洒水、拍压、苫盖，四周用木桩固定。场地平整结束后，对场地所有区域和厂内施工道路采用临时洒水措施，使地表结皮，以达到抑尘及减少水土流失的作用。洒水抑尘采用洒水车进行洒水，每次洒水厚度不小于0.3mm，施工高峰期每天不少于3次。

（4）水生态保护及恢复措施

在枯水期进行施工，优化施工方案，缩短施工时间，减小对治理河道以及上下游河道水量、水势影响。工程建成后，水中各种污染物的含量大幅降低，水中溶解氧含量提高，这将使滨河湿地水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统生产力的提高。工程范围内天然植被分布极少，植被单一，以沿岸树木和农田为主。工程所经区域不涉及重要保护植物物种及名木古树等，从植被影响角度，永久工程对工程所在区域影响不大。而各种浮游生物的增加，将使工程完成后河内水生群落的生物量和净生产量有较大提高。随着水质变好，各种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物可以在河道中生长繁殖。各种生物的迁入，使区域的物种多样性得以增加。随着生物多样性的提高，区域内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整，从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。总体而言，项目的完工将使水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。因此，项目营运期对水域生态环境具有有利影响。
2、大气环境保护措施

项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。

（1）施工扬尘

结合《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2017.9.28），施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施：

①施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土；

②施工单位施工时对建筑物基础开挖产生的堆土、表土堆放区域采取防尘网苫盖。堆土结束后人工对堆土面洒水、拍压、苫盖，四周用木桩固定。施工现场出入口区域采取洒水、铺装防尘网等处理措施；

③在施工工地内堆放的工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施；

④出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。

⑤及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，避免风力起尘和车辆运输起尘；

⑥施工车辆运输采用篷布遮盖，避免沿途洒落尘土；合理安排施工进度以及施工方式，减少产生扬尘的施工时间；

⑦竣工后要及时清理施工场地，对临时占地进行迹地恢复等措施。

本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施工扬尘治理费用；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全施工和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立企业、项目部、专职管理人员“三级检查制度”；监理单位应积极履行监理职责，将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴。

采取以上措施后，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。
（2）运输车辆及作业机械尾气

施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。对施工区域大气环境造成不利影响。为降低本项目施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护：

①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的；

②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。
本项目施工现场运输车辆及作业机械尾气治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付尾气治理费用；施工单位应建立健全施工运输车辆及作业机械尾气治理责任制，设专职管理人员负责落实尾气治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。

综上，项目施工期会对项目所在地环境控制质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。

3、水环境保护措施

本项目施工期废水主要为车辆轮胎冲洗废水和施工人员生活污水，车辆轮胎冲洗废水主要污染物为SS，在施工营地各建设2套沉淀处理系统，经沉淀处理后二次利用，用于洒水抑尘等；施工人员生活污水，依托租用居民住宅。本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期对周围环境影响较小。

本项目废水治理责任主体为建设单位，施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”，施工期废水妥善处理，对周围环境影响较小。

项目涉及地表水体为什字河，为防止施工期对什字河造成污染。环评要求：
(1)修筑围堰前，需在围堰就近的陆地上修建好沉淀池，将基坑排水以及其他施工废水均引至沉淀池内进行沉淀，沉淀后的上清液作为施工用水或者降尘用水。

(2)项目在施工过程中，应加强堆放材料的管理，禁止露天堆放，以防止雨水冲刷，造成含油污、含锈废水进入水体;

(3)加强对建筑垃圾和生活垃圾的管理，生活垃圾使用垃圾桶收集，日产日清。严禁沿着河道进行堆放，严禁将其倾入河道中，及时清运。

(4)施工期产生的砂卵石、土方以及水体底部开挖的碎岩和砌筑混凝土的材料，尽可能采用密闭袋包装，加强运料及使用过程管理。

(5)施工期应采取措施防止对地表水造成污染，河道施工应设置导流工程，保障下游用水需求。采用围堰导流中迎水面应使用袋装土石护坡，铺设复合土工膜防渗。

(6)加强对施工废水的管理，严格按照环评提出的废水防治措施进行废水的治理，严禁将施工废水和生活污水排入什字河。

4、声环境影响分析及防治措施
本项目施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和运输车辆噪声。对施工期产生的噪声还应采取以下措施，减轻影响：

①各施工单位要合理安排工期，做好申报登记，并采取必要的降噪防噪措施；

②施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声；

③靠近居民点段要对施工噪声进行监测，夜间禁止施工，根据施工项目和周围环境敏感情况设立监测点，监测昼夜间噪声值，并根据监测结果调整施工节奏；

④控制车辆鸣笛。

项目施工噪声对工业企业的影响周期很短，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，保证项目施工期产生的噪声对敏感点的影响降到最低。

通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求，对周围环境影响较小。
5、固废

本项目施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置；生活垃圾外委环卫部门定期处置；工期间挖出的土方，除能利用土方外，其余弃方运至政府指定地点。

	运营期生态环境保护措施
	1、大气污染防控措施

本项目运营期不产生废气。
2、水污染防控措施
本项目运营期无废水产生。
3、固体废物环境保护措施
本项目运营期无固体废物产生。

4、生态治理措施

项目运行期应做好项目区植被养护工作，以保证区域生态环境稳定。

5、环境管理与环境监测
⑴环境管理
项目运行期必须遵守国家、自治区、固原市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方生态环境主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。

⑵环境监测
项目环境监测内容及计划见表5-1，典型生态保护措施（设施）分布见附图12、生态监测布点见附图13。

表5-1  环境监测内容及计划

阶段

监测内容

主要技术要求
监测方法
施工期

噪声

监测项目：施工噪声

监测频率：1次/半年

监测点：王家新庄、黄家堡子、观堡村、李家嘴村、姚套村、青棵湾、野鸡岘

《声环境质量标准》GB3096-2008
固体废物

监测项目：固体废物排放量及处置方式；

监测频率：不定期

监测点：施工现场
/

水土保持

监测项目：施工期、林草恢复期的水土流失量；

监测频率：于施工期内的施工前、后及施工期内的春、秋季节各监测1次；自然恢复期内的10月下旬监测1次。

监测点：什字河两岸
/

运行期

生态环境

监测项目:施工噪声

监测频率:不定期

监测点:施工现场

监测项目:固体废物排放量及处置方式;

监测频率:不定期

监测点:施工现场

监测项目:占地范围内及施工扰动区地表植被恢复监测，地表植物种类和生产力

监测频率:工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续2年

监测点:生态恢复区域
《环境影响评价技术导则 生态影响》

HJ19-2022


	其他
	无

	环保投资
	项目总投资3224.72万元，环保投资估算174万元，占总投资的5.40%。具体见表5-2。

表5-3  环保投资情况表
时段

项目

环保措施及设施

投资（万元）

施工期
废气

施工扬尘

每日定时洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡

15

机械废气

施工机械采用符合国家标准的设备，施工期加强管理，确保尾气排放达标，加强设备养护

6

噪声

机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声

加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫

3

固体废物
施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置，生活垃圾外委环卫部门定期处置，施工期间挖出的土方除能利用土方外，其余弃方运至政府指定地点。
8
生态环境

土地占用、对动植物生存环境的破坏、施工作业引起水土流失以及对水生态影响

水土保持措施、植物修复、水生生态减缓措施

100
环境监测

施工期大气环境、声环境、固体废物、水土保持监测

在敏感点附近施工区、运输量大的路段设置监测点，监测TSP质量浓度；

在敏感点附近施工区、运输量大的路段设置监测点，监测噪声；

记录生活垃圾产生量、建筑垃圾产生量、挖方量、回填量、处置方式；
施工前监测1次，施工期间春、秋季大风期（风速大于5级）各1次，工程结束后监测1次，自然恢复期（主体工程运行后1年）监测1次，水土保持监测
42
合计

--

174



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	明确施工建筑红线，严禁跨越红线施工；提高施工效率，缩短施工时间；施工期间，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围。在施工结束后对占地区进行土地平整，部分临时占地恢复土地原有类型
	保护陆生生态环境质量不改变
	/
	/

	水生生态
	加强对施工人员自然保护教育；施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查；加强施工期“三废”的管理
	减轻对周边环境的影响
	本项目通过生态措施和工程措施相结合，修复河道生态环境
	满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准

	地表水环境
	/
	无废水外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	建筑场地设置施工围挡，建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘，加强施工机械的使用管理和保养维修
	对周围环境影响可接受
	/
	/

	固体废物
	施工期建筑垃圾外运清理，定期运至由环境卫生主管部门指定的建筑垃圾填埋厂进行处置，生活垃圾外委环卫部门定期处置，施工期间挖出的土方除能利用土方外，其余弃方运至政府指定地点。
	/
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	见环境监测一览表
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目的建设符合国家产业政策及相关规划。采取相应防范措施可将其影响降至最低；运营期无污染物产生。从社会、经济及环境三方面综合考虑，本项目的实施利大于弊，在严格执行各项环保法规及减缓措施的情况下，从环境角度考虑，本项目在该地区实施是可行的。


距施工点距离（m）








噪声级dB（A）














PAGE  

生态缓冲带修复工程
挖方5247.10
河道整治工程
挖方46038.95
填方23089.30
填方
787.07
拉运政府指定地点进行综合利用



